口内光学扫描仪主要技术和配置要求

1，设备用途：采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模

2，扫描条件：直接扫描，无需喷粉

3. 扫描分辨率：< 0.15mm

4. 扫描精度：<10μm

5. 关键尺寸：扫描窗口长宽 >15mm*10mm，扫描头高度<20mm

6. 内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号

7. 扫描头可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒

8. 具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描

每台主要配置要求（质保2年或以上）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描仪 | 1个 |
| 2 | 扫描头 | 10个 |
| 3 | 扫描软件 | 1个 |
| 4 | 电源适配器 | 1个 |