口腔显微镜主要技术和配置要求

1.变焦物镜系统，变焦范围200--300mm之间

2. 大物镜，大视野，物镜直径距离大于等于68mm，视野范围5.3-206mm；

3.多种治疗模式：普通模式，滤镜模式，单牙模式；

4. LED光源照明系统，无光纤传导；

5. 落地式支架或吊顶设计，方便学员和医生操作，节约教室空间，最大臂展大于等于1777mm,上下拉伸达大于等于1621mm。

6. 原装同品牌高清内置影像，

每台主要配置要求，质保期2年或以上

- 内置高清摄像系统    1套

- 变焦物镜            1个

- 支架系统            1套

- 主光学系统          1套

- 双目镜筒            1套

- 显示器              1台