大视野CBCT主要技术和配置要求

1.设备用于口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备可广泛用于正畸、颌面外科、种植、牙体牙周等所有口腔临床应用诊断，

- 2.球管焦点：≤0.5mm

- 3.最大成像视野宽度X高度：≥16cmX16cm

- 4.儿童安全模式

- 5.灰阶：≥16bit

- 6.最小层厚：≤0.68mm

- 7.一次拍摄可成像至少5张全景，可让临床医生选择需要的一张或者多张

- 8.不少于38种2D图像模式，让临床选择更为丰富

主要配置要求

| 1 | 头影测量臂 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3D传感器 | 1套 |
| 3 | 2D传感器 | 2套 |
| 4 | 扫描机架 | 1套 |
| 5 | 数据工作站 | 1套 |
| 6 | 诊断软件 | 1套 |