高端口腔综合治疗台主要技术和配置要求

1.设备用途：主要用于口腔科临床诊断、检查和手术

2.非触摸感应式LED、冷暖双色手术灯。

3.座椅底部配有快速响应的操纵杆，无需用手，就可控制患者椅上下前后升降运动，方便医生脚控操作，减少交叉感染风险。

4.电动液压升降，工作噪音≤45分贝，升降速度可调，具有椅背仰卧动作伸缩补偿功能。

5患者椅升降承重≥200KG，靠背通过电动液压作用可转动0°-73°，

6.侧箱系统随椅升降。

7.医生操作台支撑臂位置及助手台位置可以改变，方便双手或者四手操作；操作台长度≥70cm ，宽度≥25cm，大而宽敞、形状弯曲，实用，确保医生轻松在一臂距离之内完成相关动作。

8.自带手机管路冲洗功能，单健操作。

每台主要配置	（质保期三年，免费搬迁一次）

1. 医生位下挂式器械台                       1套

2. 中央负压湿吸制式系统                     1套

3.  病人椅                                   1套

4.  LED手术灯                               1只

5.  医生座椅                                 1套

6. 水路消毒器                                1套