## 总表
仁化县2023年农产品检测仪器设备耗材、培训服务采购清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考单价 | 参考总计 | 备注
一、县级农残快速检测试剂耗材
1 | 农残速测试剂盒 | 500份/套、恒度 | 盒 | 20
2 | 农残快检胶体金卡 | 见附表1 | 批 | 1
3 | 样品袋 | 15*22mm/包，100个/包 | 包 | 120
4 | 塑料比色皿 | 10mm，配恒度全自动快检仪器 | 个 | 600
5 | 塑料比色皿架 | 20孔 10mm，配恒度全自动快检仪器 | 个 | 20
6 | 一次性手套【加厚】 | 100只/包，PE薄膜 | 包 | 50
7 | 移液枪头 | 1-5ml(300支/包) | 包 | 30
8 | 移液枪 | 艾本德，1-5ml | 支 | 4
9 | 掌上电子秤 | 200g/0.01g | 台 | 5
10 | 可立塑料离心管 | 50ml/50个/包 | 包 | 69
二、乡镇农残快检试剂耗材
1 | 农残速测试剂盒 | 500份/套，恒度 | 盒 | 10
2 | 农残快检胶体金卡 | 见附表1，适合田间地头操作的 | 批 | 1
三、县级定量检测试剂、耗材
1 | 邻苯二甲醛 | 色谱级5g，P816033-5g、麦克林 | 瓶 | 6
2 | 乙腈 | HPLC 4L，默克 | 瓶 | 24
3 | 正己烷 | HPLC 4L 默克 | 瓶 | 16
4 | 二氯甲烷 | HPLC 4L 默克 | 瓶 | 8
5 | 甲醇 | HPLC 4L 默克 | 瓶 | 16
6 | Quechers耗材包 | 安捷伦50支/包、5982-5056 | 包 | 2
7 | Quechers耗材包 | 安捷伦50支/包、5982-5256 | 包 | 2
8 | Quechers耗材包 | 安捷伦50支/包、5982-5650CH | 包 | 4
9 | 乙酸乙酯 | HPLC级,≥99.8% E809178-4L、麦克林 | 瓶 | 8
10 | β-巯基乙醇 | 98%GC 100ml，≥98%(GC) M828395-100ml、麦克林 | 瓶 | 4
11 | 氯化钠 | 500gGR，S805277-500g、麦克林 | 瓶 | 20
12 | 分子筛 | 5A球型AR，5A,pellets,3-5 mm ，M813069-250g、麦克林 | 瓶 | 10
13 | 活性炭颗粒 | 20-50目AR， A805339-500g、麦克林 | 包 | 8
14 | 农残标准溶液 | 带证书、见附表2一批（53种）1000ul/1ml; | 批 | 3
15 | 天平校准砝码 | F1级，1mg-500g | 套 | 1
16 | 塑料大口圆瓶 | 250ml/个 | 个 | 4000
17 | 一次性针头过滤器 | 0.2μm/13mm 有机 | 个 | 4000
18 | 棕色罗口瓶 | 10ml，不带内盖的 | 个 | 1000
19 | 色谱进样瓶 | 含内盖2ml棕色，带刻度含盖垫 | 个 | 1600
20 | 色谱进样瓶 | 含内盖2ml白色，带刻度含盖垫 | 个 | 2400
21 | 弗罗里矽柱 | FS0006，6ml/1g/30支/包&盒 艾杰尔 | 包 | 50
22 | 氨基固相萃取小柱 | NH5006，NH2氨基 500mg/6ml 30ea/pk 艾杰尔 | 包 | 30
23 | 无菌塑料离心管 | 50ml尖底罗盖，50个/包，绿色盖子 | 支 | 4000
24 | 一次性塑料注射器 | 2ml 150支/包，带针 | 支 | 2400
25 | 自封袋 | 22*32cm,100个/包 | 包 | 20
26 | 自封袋 | 35*45cm，100个/包 | 包 | 8
27 | 一次性丁腈手套 | 中码/盒,100只/盒 | 盒 | 40
28 | 一次性手套【加厚】 | 100只/包 | 包 | 140
29 | 实验服 | 中码、大码各5件 | 件 | 10
30 | 移液枪头 | 1-5ml(300支/包) | 包 | 40 |  |  | 适用国产移液枪、艾本德移液枪
31 | 移液枪头 | 0.5-10ml ,100个/包 | 包 | 16
32 | 移液枪头 | 1-1000ul，（500支/包） | 包 | 3 |  |  | 艾本德的国产平替
33 | 移液枪头 | 1-200ul ，（1000支/包） | 包 | 6 |  |  | 适用于艾本德移液枪
34 | 透明罗口瓶 | 10ml，进样瓶口盖 | 个 | 120
35 | 刻度试管 | 15ml/ 15*150 | 支 | 120
36 | 耗材置物架 | 不锈钢、长100cm*宽60cm*高200、防潮防锈， 5层，需定制 | 个 | 4
37 | 耗材置物架 | 不锈钢、长200cm*宽50cm*高200cm、防潮防锈， 5层，需定制 | 个 | 2
38 | 气相色谱柱 | 122-5032，DB-5 30m*0.25um*0.25mm | 盒 | 1 |  |  | 安捷伦
39 | 气相色谱柱 | 122-1732，DB-17 30m*0.25um*0.25mm | 盒 | 1 |  |  | 安捷伦
40 | 气相色谱柱 | 122-1032，DB-1 30m*0.25um*0.26mm | 盒 | 1 |  |  | 安捷伦
41 | 移液枪 | 1-5ml，普通，艾本德 进口 | 支 | 1 |  |  | 艾本德
42 | 移液枪 | 1-5ml，精度高，带量程锁扣 进口 | 支 | 1 |  |  | 艾本德
43 | 移液枪 | 1-1000ul， 进口，艾本德 | 支 | 1 |  |  | 艾本德
44 | 移液枪 | 1-1000ul， 精度高，带量程锁扣，艾本德 | 支 | 1 |  |  | 艾本德
45 | 移液枪 | 1-200ul ，进口，艾本德 | 支 | 1 |  |  | 艾本德
46 | 移液枪 | 1-200ul ， 精密度高，艾本德 | 支 | 1 |  |  | 艾本德
47 | 氮气气瓶压力表 | 气相色谱仪气瓶用 | 个 | 2 |  |  | 韶关合力
48 | 氮气 | 99.999% 40L，不含瓶 | 瓶 | 4 |  |  | 韶关合力
49 | 便携式自助合格证出证机 | 便携式，可野外携带，与广东追溯平台对接;农联科创 得实DP130L | 台 | 2 |  |  | 农联科创
50 | 气相断电保护装置 | 气相色谱仪蓄电装置主机升级 | 次 | 1 |  |  | 山特
51 | 抽湿机 | 美的CF12BDN7-DN，抽湿面积15-20㎡，静音 | 台 | 4
52 | S 18 N-10 G ¦ 分散刀头 | 货号：000L004639 、IKA/T18 digital配件 | 个 | 1
53 | 打样机 | vitamix 2L Tritan料理杯 | 台 | 1
54 | 旋转蒸发仪 | 减压蒸馏、提纯分离;工作电压220V 旋转速度:0~120rpm 控温范围:室温~99℃ 真空度:0.098Mpa 旋转瓶容量:1升 收集瓶容量:500ml 主机升降行程:150mm | 台 | 1
55 | 实验室仪器设备计量 | 详见附表3 | 次 | 1
56 | 仪器维护及维修
| 液相色谱仪维修 | 珀金埃尔默 Altus A-10更换氙灯、灯电源板 | 次 | 1
| 气相色谱仪维护 | 岛津、GC-2010Plus含全年仪器维护维修 | 次 | 1
| 气相进样口螺帽 | 货号 221-32705-84 | 个 | 8 |  |  | 岛津气相色谱仪GC-2010Plus用全年配件
| SPL毛细柱接头 | 货号 221-42998 | 个 | 4
| 毛细管色谱柱接头 | 货号 221-41451-91 | 个 | 4
| 石墨垫 | 货号：0726080ZA停产，替代品S227-35006-01 | 包 | 6
| 不分流衬管 | 货号：221-75197 | 包 | 6
| 进样针10μl | 货号：221-34618 | 支 | 2
| O型圈 | 货号：0726533ZA停产，替代品S227-35005-01 | 包 | 5
| 进样垫 | 货号：221-75180 | 包 | 4
57 | 农产品质量安全培训 | 1.开展农产品质量安全培训2场，培训人数120人次。 2.培训内容包括：农安信用、承诺达标合格证、网格化管理、农药安全使用、农产品快检技术等内容 3.培训费用包括专家费、资料费、场地费等相关费用。 | 场 | 2
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 元

## 附表1胶体金卡
附表1
县级种植业产品农药残留胶体金胶体金快速检测卡清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 克百威胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒 |  |  | 县农检站5套
2 | 甲氰菊酯胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
3 | 三唑磷胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
4 | 氧乐果胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
5 | 百菌清胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
6 | 腐霉利胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
7 | 氯氰菊酯胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
8 | 氯氟氰菊酯快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
9 | 多菌灵胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
10 | 氟虫腈胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
11 | 联苯菊酯胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
12 | 啶虫脒胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
13 | 噻虫嗪快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
14 | 甲基阿维菌素苯甲酸盐快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
15 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
16 | 灭蝇胺快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
17 | 倍硫磷胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
18 | 水胺硫磷快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
19 | 毒死蜱快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
20 | 阿维菌素胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 5 | 盒
| 合计 |  | 100 |  |  | 0
镇级种植业产品农药残留胶体金胶体金快速检测卡清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 阿维菌素胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒 |  |  | 11个镇街各1套，共11套；重点监测豇豆、韭菜、芋头、贡柑
2 | 联苯菊酯胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
3 | 啶虫脒胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
4 | 噻虫嗪快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
5 | 甲基阿维菌素苯甲酸盐快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
6 | 苯醚甲环唑快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
7 | 灭蝇胺快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
8 | 倍硫磷胶体金快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
9 | 水胺硫磷快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
10 | 毒死蜱快速检测卡 | 10个/盒 | 11 | 盒
| 合计 |  | 110 |  |  | 0

## 附表2标液
附表2
农残检测标准溶液清单
序号 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 敌敌畏 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支 |  |  | 其它未备注的是监测所
2 | 乙酰甲胺磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
3 | 乐果 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
4 | 甲基对硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
5 | 毒死蜱 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
6 | 倍硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
7 | 三唑磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
8 | 亚胺硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
9 | 甲拌磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
10 | 氧乐果 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
11 | 二嗪磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
12 | 杀螟硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
13 | 丙溴磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
14 | 甲胺磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
15 | 治螟磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
16 | 特丁硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
17 | 对硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
18 | 杀扑磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
19 | 马拉硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
20 | 水胺硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
21 | 甲基毒死蜱 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
22 | 敌百虫 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
23 | 联苯菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
24 | 氟氯氰菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
25 | 氟胺氰菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
26 | 乙烯菌核利 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
27 | 硫丹 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支 |  |  | 测试中心
28 | 三氯杀螨醇 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
29 | 氯氟氰菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支 |  |  | 测试中心
30 | 氟氰戊菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
31 | 百菌清 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
32 | 三唑酮 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
33 | 腐霉利 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
34 | 甲氰菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
35 | 氯氰菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
36 | 氰戊菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
37 | 溴氰菊酯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
38 | 异菌脲 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
39 | 五氯硝基苯 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
40 | α－六六六 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
41 | β－六六六 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
42 | γ－六六六 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
43 | δ－六六六 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
44 | 涕灭威亚砜 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支 |  |  | 测试中心
45 | 涕灭威砜 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
46 | 灭多威 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
47 | 3-羟基克百威 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
48 | 涕灭威 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
49 | 速灭威 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
50 | 克百威 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
51 | 甲萘威 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
52 | 甲基异柳磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
53 | 伏杀硫磷 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
54 | 阿维菌素 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
55 | 啶虫脒 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
56 | 噻虫嗪 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
57 | 吡虫啉 | 1000ug/mL，1ml（含证书） | 1 | 支
0

## 附表3仪器设备计量检定清单
附表3
2023年仁化县农产品质量安全监督检验测试站 仪器设备计量检定清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 移液枪 | 芬兰百得100ul | 1
2 | 移液枪 | 大龙100ul | 1
3 | 移液枪 | 海葒兴200ul | 1
4 | 移液枪 | 海葒兴5ml | 1
5 | 移液枪 | 大龙5ml | 2
6 | 移液枪 | 艾本德1000ul | 1
7 | 移液枪 | 艾本德10ml | 1
8 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
9 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
10 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
11 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
12 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
13 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
14 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
15 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
16 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
17 | 温湿度计 | 明高（-30-50）℃ | 1
18 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
19 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
20 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
21 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
22 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
23 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
24 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
25 | 冰箱温度计 | 明高（-40-20）℃/分度值1 | 1
26 | 刻度吸管 | 10ml | 2
27 | 刻度吸管 | 5ml | 2
28 | 刻度吸管 | 2ml | 2
29 | 刻度吸管 | 1ml | 2
30 | 刻度吸管 | 0.5ml | 2
31 | 刻度吸管 | 0.2ml | 2
32 | 白色容量瓶 | 10ml | 2
33 | 棕色容量瓶 | 10ml | 2
34 | 量筒 | 25ml | 1
35 | 量筒 | 100ml | 1
36 | 百分之一 电子天平 | YP5002 | 1
37 | 百分之一 电子天平 | YP5002 | 1
38 | 百分之一 电子天平 | JJ500 | 1
39 | 万分之一 电子天平 | FA2004B | 1
40 | 千分之一 电子天平 | GL323-1SCN | 1
41 | 农药残留检测仪 | 海葒兴HHX-SJ24NC | 1
42 | 农药残留检测仪 | 恒度RP 5100 | 1
43 | 农药残留检测仪 | 安鑫宝WT-800 | 1
44 | 电热恒温培养箱 | 上海一恒DHP-9052B | 1
45 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2010plus | 1
46 | 液相色谱仪 | PerkinElmer Altus A-10 | 1
47 | 气质联用仪 | 岛津、GCMS-QP2010SE | 1
合计