## 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
序号 | 汇总内容 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | 547146.71
1.1 | 土建部分 |  | 234127.37
1.2 | 安装部分 |  | 313019.34
1.2.1 | 给排水工程 |  | 453.85
1.2.2 | 空调专业 |  | 31139.41
1.2.3 | 智能化专业 |  | 18117.11
1.2.4 | 电气专业 |  | 263308.97
2 | 措施项目费 |  | 35814.39
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 25009.69
2.1.1 | 土建部分 |  | 12168.13
2.1.2 | 安装部分 |  | 12841.56
2.2 | 其他措施项目费 |  | 10804.7
2.2.1 | 土建部分 |  | 9625.44
2.2.2 | 安装部分 |  | 1179.26
3 | 其他项目 |  | 250184.9
3.1 | 暂列金额 |  | 54714.67
3.1.1 | 土建部分 |  | 23412.74 | 风险费预留
3.1.2 | 安装部分 |  | 31301.93 | 风险费预留
3.2 | 暂估价 |  | 188000
3.2.1 | 土建部分 |  | 4600 | 室外人行道绿化调整增加卸货平台
3.2.2 | 安装部分 |  | 183400
3.2.2.1 | 照明系统 |  | 91700
3.2.2.2 | 空压机管线预留 |  | 91700
3.3 | 预算包干费 |  | 7470.23
3.3.1 | 土建部分 |  | 3880.19
3.3.2 | 安装部分 |  | 3590.04
4 | 税前工程造价 |  | 833146
5 | 增值税销项税额 | 9 | 74983.14
6 | 工程造价 |  | 908129.14
7 | 其中：人工费 |  | 73981.04
注：简易计税法时，“增值税销项税额”费用应为“增值税”

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
工程名称：季华实验室新园区实验室条件建设（精密加工场地配套）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 土建部分
1 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | 樘 | 8 | 75.48 | 603.84
2 | 拆墙 | 1.拆除玻镁板隔墙 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m2 | 87.01 | 39.38 | 3426.45
3 | 金属(塑钢)门窗 | 1.门代号及洞口尺寸:M3535、C1014 2.门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 64.05 | 558.79 | 35790.5
4 | 玻镁板改砌体墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.其它:按设计要求和相关规范综合考虑构造柱、圈梁 | m2 | 68.9 | 229.04 | 15780.86
5 | 外窗调整百叶 | 1.外窗调整百叶 | 处 | 9 | 920.9 | 8288.1
6 | 卷帘 | 1.尺寸及代号:JLM4549 2.其它:电动 | m2 | 22.1 | 445.36 | 9842.46
7 | 隔墙（玻镁板） | 1.50mm厚玻镁岩棉手工彩钢板,厚度0.526mm,容重100kg/m3 | m2 | 77.056 | 208.83 | 16091.6
8 | 大门改造 | 1.保护性拆除大门处幕墙 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m2 | 22.05 | 12.69 | 279.81
9 | 新建设备基础（含桩头插筋、垫层、基础混凝土及钢筋） | 1.C20混凝土垫层 2.C30混凝土基础 3.50厚C40混凝土基础 4.HRB400现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | m3 | 114.34 | 844.37 | 96545.27
10 | 隔震沟填砂 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:细砂 | m3 | 11.7 | 311 | 3638.7
11 | 拆除100厚C30砼板 | 1.构件名称:拆除100厚C30砼板 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 11.5 | 780.91 | 8980.47
12 | 拆除100厚C20素砼垫层 | 1.构件名称:拆除100厚C20素砼垫层 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 11.5 | 581.42 | 6686.33
13 | 拆除300厚3:7砂石垫层 | 1.构件名称:拆除300厚3:7砂石垫层 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 34.5 | 123.67 | 4266.62
14 | 拆除双层塑钢格栅 | 1.拆除厚度:拆除双层塑钢格栅 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m2 | 115 | 24.14 | 2776.1
15 | 拆除600厚3:7砂石垫层 | 1.构件名称:拆除600厚3:7砂石垫层 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 69 | 123.67 | 8533.23
16 | 截桩头 | 1.桩类型:预制桩 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | 根 | 11 | 88.11 | 969.21
17 | 拆除承台（钢筋混凝土承台） | 1.构件名称:拆除承台（钢筋混凝土承台） 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 6.47 | 713.25 | 4614.73
18 | 拆除地梁 | 1.构件名称:拆除地梁 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 5.434 | 713.25 | 3875.8
19 | 拆除砖胎模 | 1.砌体名称:拆除砖胎模 2.拆除废料外运实际运距综合考虑 | m3 | 5.2 | 214.04 | 1113.01
20 | 隔震沟填发泡聚苯板 | 1.部位:隔震沟填发泡聚苯板 | m2 | 13.6 | 83.16 | 1130.98
21 | 安装门窗 | 1.门代号及洞口尺寸:M1523 2.其它:主材考虑拆除门利旧 | m2 | 13.8 | 51.49 | 710.56
22 | 幕墙拆除 | 1.部位:外窗改百叶窗处保护性拆除幕墙 | m2 | 14.4 | 12.69 | 182.74
小计 | [5 empty] | 234127.37
23 | 其他项目措施费 |  |  |  |  | 9625.44
23.1 | 基础垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层模板 | m2 | 114.34 | 30.82 | 3523.96
23.2 | 构造柱 | 1.构造柱模板 | m2 | 7.52 | 101.88 | 766.14
23.3 | 圈梁 | 1.圈梁模板 | m2 | 6.67 | 52.4 | 349.51
23.4 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m2 | 13.6 | 59.66 | 811.38
23.5 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板(块体体积m3) 20以外 | m2 | 68.4 | 61.03 | 4174.45
24 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  | 12168.13
24.1 | 总价措施费 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% | 项 | 1 | 10531.95 | 10531.95
24.2 | 单价措施费 | 单排钢脚手架 | m2 | 182.406 | 8.97 | 1636.18
二 | 安装部分
2.1 | 给排水工程 |  |  |  |  | 453.85
1 | 给、排水附(配)件 | 可开启密闭地漏 DN75 | 个 | 1 | 52.81 | 52.81
2 | 塑料管 | PVC-U排水管 D110 | m | 6 | 66.84 | 401.04
2.2 | 空调专业 |  |  |  |  | 31139.41
3 | 风扇 | 拆除排气扇 | 台 | 10 | 6.47 | 64.7
4 | 轴流通风机 | 低噪音轴流风机 L=1500CMH，机外余压=180pa，N=250W | 台 | 2 | 1990.39 | 3980.78
5 | 轴流通风机 | 低噪音轴流风机 L=2100CMH，机外余压=180pa，N=0.37KW | 台 | 1 | 2176.23 | 2176.23
6 | 轴流通风机 | 低噪音轴流风机 L=3250CMH，机外余压=180pa，N=0.55KW | 台 | 4 | 2384.2 | 9536.8
7 | 防风网 | 风机设置防虫网 | 个 | 7 | 48.25 | 337.75
8 | 轴流通风机 | 风机 L=3000CMH，机外余压=280pa，N=1.0KW | 台 | 1 | 2709.86 | 2709.86
9 | 轴流通风机 | 风机 L=2400CMH，机外余压=280pa，N=0.75KW | 台 | 1 | 2492.16 | 2492.16
10 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 风管蝶阀 400*200 | 个 | 2 | 176.8 | 353.6
11 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 风管蝶阀 400*250 | 个 | 3 | 192.1 | 576.3
12 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 300*300 | 个 | 1 | 73.11 | 73.11
13 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口 400*300 | 个 | 2 | 115.96 | 231.92
14 | 碳钢通风管道 | 通风风管 δ=0.6mm | m2 | 66.37 | 129.67 | 8606.2
2.3 | 智能化专业 |  |  |  |  | 18117.11
2.3.1 | 综合布线系统 |  |  |  |  | 1878.44
15 | 跳线 | 6类跳线 | 条 | 9 | 27.54 | 247.86
16 | 配线架 | 24口铜缆配线架 | 个 | 1 | 796.58 | 796.58
17 | 双绞线缆 | UTP6 | m | 50 | 4.11 | 205.5
18 | 配管 | 配管JDG20 | m | 50 | 12.57 | 628.5
2.3.2 | 信息网络系统 |  |  |  |  | 2112.3
19 | 交换机 | 16口POE千兆交换机 | 台 | 1 | 2112.3 | 2112.3
2.3.3 | UPS电源系统 |  |  |  |  | 655.68
20 | 插座 | 单相2孔3孔插座 | 个 | 1 | 21.18 | 21.18
21 | 配线 | WDZC-BYJ-4 | m | 150 | 4.23 | 634.5
2.3.4 | 视频监控系统 |  |  |  |  | 13470.69
22 | 显示设备 | 液晶电视22寸 | 台 | 1 | 942.63 | 942.63
23 | 监控摄像设备 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 2570.36 | 2570.36
24 | 监控摄像设备 | 枪式摄像机 | 台 | 9 | 614.02 | 5526.18
25 | 双绞线缆 | UTP6 | m | 605.6 | 4.11 | 2489.02
26 | 配管 | 配管JDG20 | m | 103.32 | 12.57 | 1298.73
27 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 643.77 | 643.77
2.4 | 电气专业 |  |  |  |  | 263308.97
28 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-1kV-4x240+1x120 | m | 50 | 938.21 | 46910.5
29 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-4x150+1X70 | m | 70.73 | 542.3 | 38356.88
30 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-4x70+1x35 | m | 125.57 | 280.14 | 35177.18
31 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-4x50+1X25 | m | 45.46 | 208.08 | 9459.32
32 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-4x35+1X16 | m | 167.86 | 144.15 | 24197.02
33 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-4x25+1X16 | m | 175.73 | 111.91 | 19665.94
34 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-5x16 | m | 234.15 | 82.89 | 19408.69
35 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-5x10 | m | 44.64 | 50.83 | 2269.05
36 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-5x4 | m | 20.01 | 23.59 | 472.04
37 | 电力电缆 | WDZB-YJY-B1/t1/d1-5x2.5 | m | 270.51 | 16.62 | 4495.88
38 | 配管 | JDG50 | m | 11.23 | 38.41 | 431.34
39 | 配管 | JDG40 | m | 50.29 | 32.03 | 1610.79
40 | 配管 | JDG32 | m | 24.43 | 26.39 | 644.71
41 | 配管 | JDG25 | m | 116.37 | 23.55 | 2740.51
42 | 配管 | SC70 | m | 6.17 | 121.25 | 748.11
43 | 配管 | SC40 | m | 7.05 | 35.19 | 248.09
44 | 线槽 | CT300*100 | m | 21.51 | 147.41 | 3170.79
45 | 线槽 | CT200*100 | m | 21 | 114.75 | 2409.75
46 | 线槽 | CT100*100 | m | 56.36 | 90.67 | 5110.16
47 | 电力电缆头 | YJY-16mm | 个 | 16 | 100.95 | 1615.2
48 | 电力电缆头 | YJY-25mm | 个 | 6 | 158.4 | 950.4
49 | 电力电缆头 | YJY-35mm | 个 | 8 | 158.4 | 1267.2
50 | 电力电缆头 | YJY-50mm | 个 | 2 | 200.51 | 401.02
51 | 电力电缆头 | YJY-150mm | 个 | 2 | 310.76 | 621.52
52 | 电力电缆头 | YJY-240mm | 个 | 6 | 391.33 | 2347.98
53 | 始端箱、分线箱 | 插接箱 | 台 | 1 | 1833.16 | 1833.16
54 | 配电箱 | 动力配电箱144-274kw | 台 | 2 | 9144.91 | 18289.82
55 | 配电箱 | 动力配电箱97kw | 台 | 1 | 5269.68 | 5269.68
56 | 配电箱 | 动力配电箱55-58kw | 台 | 2 | 2073.22 | 4146.44
57 | 配电箱 | 动力配电箱25-38kw | 台 | 4 | 2259.95 | 9039.8 | 暂估金额
小计 | [5 empty] | 6478.73
58 | 其他项目措施费 |  |  |  |  | 1179.26
58.1 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1179.26 | 1179.26
59 | 绿色施工安全防护措施费 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% | 项 | 1 | 12841.56 | 12841.56