## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目
1.1.1 |  | 市政工程
1.1.2 |  | 绿化工程
1.1.3 |  | 电气工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 58319.94
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：工程优质费
3.6 |  | 其中：预算包干费
4 |  | 税前工程造价
5 |  | 增值税
合 计

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 001 |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目
| 2652965 |  | 市政工程
1 | 040205004001 |  | 项目展示牌 | 1、规格：2600*2500 2、材料：5mm厚亚克力广告牌，1.2mm厚不锈钢板 3、100*100*1.5mm不锈钢骨架 4、40*40*1.0mm不锈钢方管 5、500*500*400mmC25混凝土基础 6、其他满足设计要求 |  | 个 | 1.00
2 | 040205004002 |  | 标识牌、警示牌 | 1、1.0mm厚不锈钢板，不锈钢喷漆（蓝底白字） 2、38*38*1.0mm不锈钢方管骨架 3、400*400*300mmC25混凝土基础 4、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 27.00
主渠
3 | 040101005001 |  | 主渠清表 | 1、普通挖掘机清理主渠谷坡表面（杂草、乔木、灌木等） 2、运距:5km 3、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m2 | 20378.00
4 | 040101005004 |  | 主渠清表 | 1、人工清理主渠谷坡表面（杂草、乔木、灌木等） 2、运距:5km 3、其他:满足图纸及相关技术规范要 |  | m2 | 6513.00
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
5 | 040101005009 |  | 主渠清表 | 1、水上挖掘机清理主渠谷坡表面（杂草、乔木、灌木等） 2、运距:5km 3、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m2 | 16394.00
支渠
6 | 040101005010 |  | 支渠清表 | 1、水上挖掘机清理主渠谷坡表面（杂草、乔木、灌木等） 2、运距:5km 3、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m2 | 28763.00
7 | 040101005006 |  | 支渠清淤 | 1、水上挖掘机挖淤泥 2、运距:就近堆放 3、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m3 | 5418.20
鱼塘
8 | 040101005008 |  | 清表 | 1、普通挖掘机清理主渠谷坡表面（杂草、乔木、灌木等） 2、运距:5km 3、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | m2 | 18505.00
| 003 |  | 绿化工程
1 | 050102009001 |  | 蕉芋 | 1、植物种类:挺水植物 2、植物名称：蕉芋 3、自然高度：40-45cm，袋苗 4、单位面积株数:6株/m2 5、养护期:12个月 6、其他:详见设计 |  | m2 | 3242.600
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
施工图纸
2 | 050102009002 |  | 水生美人蕉 | 1、植物种类:挺水植物 2、植物名称：水生美人蕉 3、自然高度：40-45cm，袋苗 4、单位面积株数:10株/m2 5、养护期:12个月 6、其他:详见设计施工图纸 |  | m2 | 1094.500
3 | 050102009003 |  | 兰花草 | 1、植物种类:挺水植物 2、植物名称：兰花草 3、自然高度：30-35cm，袋苗 4、单位面积株数:36株/m2 5、养护期:12个月 6、其他:详见设计施工图纸 |  | m2 | 5365.000
4 | 050102009004 |  | 黄花莺尾（八边形生态浮岛） | 1、植物种类:浮岛植物 2、植物名称：黄花莺尾 3、自然高度：30-35cm，盆苗 4、植物盆规格：口径16.5cm，高14.0cm，底径11.5cm，塑料PP 5、单位面积株数:32株/m2 6、养护期:12个月 7、其他:详见设计施工图纸 |  | m2 | 120.000
5 | 050102009005 |  | 粉绿狐尾藻 | 1、植物种类:浮岛植物 2、植物名称：粉绿狐尾藻 3、自然高度:25-30cm，袋苗 4、单位面积株数:100株/m2 |  | m2 | 110.400
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5、养护期：12个月 6、其他:详见设计施工图纸
6 | 031001006001 |  | DN50PVC管 | 1、部位：外包生态浮板，转角用弯头固定 2、其他满足设计要求 |  | m | 192.000
7 | 040301003001 |  | 6m长热镀锌钢圆管 | 1、机械打（压）热镀锌钢圆管 2、材质:热镀锌钢圆管6m长 3、管径、壁厚:20mm×2mm 4、其他满足设计要求 |  | 根 | 64.000
8 | 050102009006 |  | 生态浮板 | 1、材质及规格:1000*500*50mm8孔位均布白色种植板，HDPE材质，含螺丝（花盆） 2、施工工艺：8孔位均布 3、浮板制作，8mm尼龙扎带人工绑扎及拼装 4、其他满足设计要求 |  | 个 | 240.000
9 | 040201021001 |  | 塑料网 | 1、铺装塑料网 2、规格型号：孔径2CM，厚度1.5MM 3、其他满足设计要求 |  | m2 | 110.400
10 | 040301001001 |  | 生物毛刷 | 1.规格：120mm宽1.5m长，间隔1.5m排列 2.材质：直径1.6mm 304不锈钢芯 3.其他附件:5mm包塑镀锌钢丝绳、10mm花篮螺丝收紧器、钢丝绳U型夹（M8） 4、其他满足设计要求 |  | 根 | 820.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 050102012001 |  | 尼龙绳 | 1、φ10mm尼龙绳（两根）固定锚点生态浮板 2、其他满足设计要求 |  | m | 400.000
12 | 050102009007 |  | 粉绿狐尾藻（四边形生态浮岛） | 1、植物种类:浮岛植物 2、植物名称：粉绿狐尾藻 3、自然高度:25-30cm，袋苗 4、单位面积株数:100株/m2 5、养护期：12个月 6、其他:详见设计施工图纸 |  | m2 | 213.900
13 | 031001006002 |  | DN50PVC管 | 1、部位：外包生态浮板，转角用弯头固定 2、其他满足设计要求 |  | m | 372.000
14 | 040301003002 |  | 6m长热镀锌钢圆管 | 1、机械打（压）热镀锌钢圆管 2、材质:热镀锌钢圆管6m长 3、管径、壁厚:20mm×2mm 4、其他满足设计要求 |  | 根 | 124.000
15 | 040201021002 |  | 塑料网 | 1、铺装塑料网 2、规格型号：孔径2CM，厚度1.5MM 3、其他满足设计要求 |  | m2 | 213.900
| 0002 |  | 电气工程
1 | 030109001001 |  | 光伏水花喷泉机+光伏组件 | 1.名称:光伏水花喷泉机+光伏组件 2.规格、型号:DC48V,1.5KW 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 40.000
2 | 040301003001 |  | 热镀锌钢圆管 | 1、机械打（压）热镀锌钢圆管 2、材质:热镀锌钢 |  | 根 | 132.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
圆管4m 3、管径、壁厚:20mm×2mm
3 | 030507008001 |  | 光伏户外云台摄像机 | 1、名称:太阳能户外云摄像机（带防护罩） 2、类别：DV12V;40W 3、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 11.000
4 | 030506016001 |  | 4m监控杆 | 1、名称:监控杆 2、材质、规格:高4m，上杆Φ76不锈钢、亚克力，表面经防腐蚀静电喷涂处理钢管支柱，下杆Φ120不锈钢、亚克力，表面经防腐蚀静电喷涂处理钢管支柱 3、基础、垫层材料品类、规格：C20混凝土基础、C20混凝土垫层 4、预埋铁件:法兰盘、M20地脚螺栓、箍筋 5、配件:室外防雨型电箱 6、其他:满足图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 11.000
5 | 050102012001 |  | 尼龙绳 | 1、φ8mm尼龙绳 2、其他满足设计要求 |  | m | 1320.000
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 001 |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目
1.1 | 2652965 |  | 市政工程
1.1.1 | 041201001001 |  | 脚手架
1.1.2 | 041201002001 |  | 水上桩基础支架、平台
1.1.3 | 041201003001 |  | 桥涵支架
1.1.4 | 041201004001 |  | 施工排水
1.1.5 | 041201005001 |  | 施工降水
1.1.6 | 041201006001 |  | 围堰
1.1.7 | 041201007001 |  | 筑岛
1.1.8 | 041201008001 |  | 便道
1.1.9 | 041201009001 |  | 便桥
1.1.10 | 041201010001 |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
1.1.11 | 041201011001 |  | 洞内外轨道铺设
1.1.12 | 041201012001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.1.13 | 041201013001 |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
1.1.14 | 041201014001 |  | 地下管线交叉处理
1.1.15 | 041201015001 |  | 施工监测、监控
1.1.16 | 041201016001 |  | 临时设施 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
1.1.17 | 041201017001 |  | 文明施工 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、
本页合计 | [7 empty] | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
水处理构筑物工程费率按3.19%计算
1.1.18 | 041201018001 |  | 环境保护 |  |  |  |  | 单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
1.1.19 | 041201019001 |  | 安全生产 |  |  | 25717.98 |  | 单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
1.1.20 | 041201020001 |  | 冬雨季施工增加
1.1.21 | 041201021001 |  | 夜间施工措施费
1.1.22 | 041201022001 |  | 特殊地区施工增加
1.1.23 | 041201023001 |  | 二次搬运
1.1.24 | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护
1.1.25 | 041201025001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
1.1.26 | 041106001001001 |  | 大型机械设备安拆费
1.1.27 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
1.1.28 | BC002001 |  | 赶工措施费
1.1.29 | BF006001 |  | 独立安全防护挡板
1.1.30 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.31 | BC007001 |  | 施工围档照明
1.1.32 | BC014001 |  | 吊装设备基础
1.2 | 003 |  | 绿化工程
本页合计 | [7 empty] | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1.2.1 | 050401001001 |  | 脚手架
1.2.2 | 050402001001 |  | 植物养护
1.2.3 | 050402002001 |  | 反季节栽植影响措施
1.2.4 | 050403001001 |  | 树木支撑架
1.2.5 | 050403002001 |  | 树木裹干
1.2.6 | 050403003001 |  | 搭设遮阴(防寒)棚
1.2.7 | 050403004001 |  | 树木输液
1.2.8 | 050403005001 |  | 树干涂白
1.2.9 | 050403006001 |  | 假植
1.2.10 | 050404001001 |  | 设施顶面绿化垂直运输
1.2.11 | 050404002001 |  | 大型机械进出场及安拆
1.2.12 | 050405001001 |  | 围堰
1.2.13 | 050405002001 |  | 排水
1.2.14 | 050406001001 |  | 临时设施
1.2.15 | 050406002001 |  | 文明施工
1.2.16 | 050406003001 |  | 环境保护
1.2.17 | 050406004001 |  | 安全生产 |  |  | 21816.23
1.2.18 | 050406005001 |  | 冬雨季施工
1.2.19 | 050406006001 |  | 夜间施工措施费
1.2.20 | 050406007001 |  | 特殊地区施工增加
1.2.21 | 050406008001 |  | 二次搬运
1.2.22 | 050406009001 |  | 已完工程及设备保护
1.2.23 | 050406010001 |  | 既有建(构)筑 物 、设施保护
1.2.24 | BC001001 |  | 文明工地费 |  |  |  |  | 省级文明工地费率为1.20%，市级文明工地的费率为0.61%
本页合计 | [7 empty] | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1.2.25 | BC002001 |  | 赶工措施费
1.2.26 | BF005001 |  | 施工便道
1.2.27 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.28 | BC007001 |  | 施工围档照明
1.2.29 | BC009001 |  | 样板引路
1.2.30 | BC015001 |  | 反季节栽植影响措施
1.3 | 0002 |  | 电气工程
1.3.1 | 031401001001 |  | 脚手架
1.3.2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3.3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
1.3.4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
1.3.5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
1.3.6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.3.7 | 031401007001 |  | 吊装加固
1.3.8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
1.3.9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 10785.73
1.3.10 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3.11 | 031401011001 |  | 环境保护
1.3.12 | 031401012001 |  | 临时设施
1.3.13 | 031401013001 |  | 二次搬运
1.3.14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
1.3.15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
1.3.16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
1.3.17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
本页合计 | [7 empty] | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段: |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1.3.18 | 031401018001 |  | 安装与生产运行同时进行施工防护
1.3.19 | 031401019001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
1.3.20 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
1.3.21 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
1.3.22 | 031401022001 |  | 其他措施
1.3.23 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.24 | BF005001 |  | 施工便道
1.3.25 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
1.3.26 | BC002001 |  | 赶工措施费
1.3.27 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.28 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.29 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.3.30 | BC007001 |  | 施工围档照明
1.3.31 | BC009001 |  | 样板引路
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) |  | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计

## 设备材料价格表(单价)
设备材料价格表
项目名称: |  | 南岸围二区（塘南、南洲）养殖池塘改造提升项目 |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价(元) | 编制价(元)
1 | 01010040 |  | 螺纹钢筋 φ25以内 | t
2 | 02170001-0001 |  | 5mm亚克力广告牌 | m2
3 | 04030025-0001 |  | 粗砂 | m3
4 | 05050120-0001 |  | 防水胶合板 模板用 18mm | m2
5 | 17310210-0001 |  | 塑料网孔径2cm，厚度1.5mm | m2
6 | 22330001-0003 |  | 监控杆太阳能电池板光伏组件、蓄电池 | 组
7 | 29190100-0002 |  | 室外立杆杆高4米，横臂0.4米 | 根
8 | 30030040-0005 |  | 太阳能400万像素高清球机流量卡+内存卡+云存 | 台
9 | 32130095-0019 |  | 粉绿狐尾藻（袋苗）苗高25-30cm，种植密度100株/m2 | 株
10 | 32130095-0021 |  | 兰花草 | 株
11 | 32130095-0026 |  | 蕉芋 | 株
12 | 32130095-0027 |  | 水生美人蕉10株/m2 | 株
13 | 32130100-0001 |  | 黄花莺尾育苗袋φ10cm内 | 株
14 | 34110010 |  | 水 | m3
15 | 53150040-0003 |  | 光伏水花喷泉机DC48V,1.5KW | 台
16 | 80210180-0001 |  | 预拌混凝土C20 | m3
17 | 99450670 |  | 汽油(机械用) | kg
18 | 99450680-0003 |  | 柴油(机械用)0# | kg
19 | 99450700 |  | 电(机械用) | kw·h
20 | BC-0001 |  | 不锈钢方管100*100*1.5mm | m
21 | BC-0002 |  | 不锈钢方管40*40*1.0mm | m
22 | BC-0003 |  | 不锈钢板1.2mm | m2
23 | ZC-0004 |  | 钢丝绳U型夹（M8） | 个
24 | ZC-0005 |  | 花篮螺丝收紧器（10mm） | 个