项目需求书

采购包1（仪器设备计量检定、校准服务（一））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同生效之日起一年或累计达到采购预算金额后结束。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,合同签订完成后，采购人根据中标人完成的数量，按实际结算总价，采用月结向中标人支付计量服务费用，服务期内支付总费用不得超过本项目总预算金额。 支付款项时，中标人同时向采购人提供如下资料： （1）中标人开具相应金额的正式发票； （2）结算周期内经双方确认的《技术服务结算清单》。 具体支付方式和时间如下： （1）中标人按月累计，将《技术服务结算清单》发给采购人核对无误后，采购人通知中标人按清单结算金额进行结算。 （2）经双方确认《技术服务结算清单》，中标人开具发票给采购人。采购人须在十五个工作日内将检定/校准费总额，通过银行转账、可异地使用的支票、现金等方式汇至中标人账户。 |
| 验收要求 | 1期：验收标准：（1）正式颁布实施并有效的国家、行业、地方计量检定规程、校准规范等标准方法文件；获计量行政部门授权或CNAS认可的中标人自编技术规范和校准检测能力范围；仪器设备的技术说明书的技术要求。 （2）中标人接收仪器时要检查仪器外观是否完好，检测时检查仪器性能是否正常，如有问题应及时联系采购人报告情况。 （3）采购人对已完检的仪器及证书按验收标准进行验收，根据中标人出具的计量检定/校准证书，由仪器使用部门对计量结果进行确认，并将《仪器检定/校准证书、测试报告确认表》上传到设备管理系统作为验收合格的依据。 （4）验收方式详见：合同附件2《履约验收方案》。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术测试和分析服务 | 仪器设备计量检定、校准服务（一） | 项 | 1.00 |  |  | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：仪器设备计量检定、校准服务（一）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目采购内容及清单 （一）采购项目一览表 项目内容; 服务期. 仪器设备计量检定、校准服务; 自合同生效之日起一年或累计达到采购预算金额后结束. （二）采购清单一览表 详见附件1-采购清单。 （三）其它要求 1.中标资格的取得并不意味服务期内清单所有产品均需计量、最终下单数量按采购人的要求，投标人应充分考虑存在的风险。 2.服务期内中标包组的清单产品仅代表采购人现阶段所需计量的仪器，如以后有调整增加或新购的仪器也须按此招标文件的标准执行。 二、项目概述 1.项目地点：计量服务方（以下称“中标人”）按采购人指定地点（广州质量监督检测研究院各院区）上门收取仪器设备至中标人所在地进行检测或按采购人指定地点上门检测。 2.项目内容：本项目是对采购人的实验室及现场检验检测用仪器设备实施委外计量。 3.本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。 4.一般情况下中标人不得以任何方式转包或分包本项目，如有特殊情况中标人经采购人同意方可将计量服务委托给具备相应计量资质的单位计量，所有费用由中标人承担。 三、技术服务要求 ★1.通用技术条款 1.1采用标准及规范：按本项目相应的送检清单、依据现行有效的国家检定规程、国家校准规范、行业标准以及采购人特定要求对仪器设备进行计量, 确保仪器设备检测数据结论的准确、可靠，并可溯源至国家计量基准。 2.技术服务的目标 对采购人所送检的计量器具/设备进行检定或校准/检测或于采购人所在地开展现场检定/校准,并对检定或校准的仪器/设备出具检定证书或校准证书/检测报告。 3.技术服务的内容 3.1根据国家计量技术规范以及采购人特定技术要求，对压力表（要求压力测量范围(0～0.4)MPa，扩展不确定度U不优于0.002MPa）等仪器设备进行量值溯源技术服务。优先采用正式颁布实施并有效的计量检定规程、技术规范等标准方法，开展已取得计量行政部门授权的计量检定服务和CNAS（中国实验室认可委员会）认可资质的校准检测服务，优先出具相关检定证书、校准证书或检测报告；同时存在多个标准方法文件时，按国家、行业、地方的顺序选择。 3.2缺少相关标准方法文件的，应用受托方完成的量值溯源方法或量值溯源装置/系统研究成果，对相应仪器设备开展校准，对具有CNAS认可资质的校准出具CNAS认可校准报告,未经CNAS认可的出具非认可校准报告。 3.3当采购人指定的方法文件适用时，优先采用采购人指定的方法文件。 3.4中标人对采购人送检的仪器设备计量完毕后需粘贴计量标识，或根据采购人的需求将计量标识交由采购人粘贴。 4.技术服务的方式和地点 4.1技术服务的方式：采购人将需要检定/校准/检测的计量器具或设备送至中标人进行检定/校准/检测或中标人到采购人所在地开展现场检定/校准/检测。 4.2技术服务地点：视被检仪器设备情况选择在采购人现场或中标人实验室 5.技术服务响应要求 5.1中标人在采购人要求上门取送仪器设备时24小时内响应（必须完全响应采购人要求上门取送或现场计量的要求）。 5.2采购人现场检测的，中标人按约定时间到采购人指定的现场对需要检测的仪器进行检测，检测完毕后 10 个工作日内出具证书。 5.3中标人实验室检测的，正常情况下，送检后的仪器设备7个工作日内计量完毕并送回采购人，10 个工作日内出具相应证书（如有特殊仪器或中标人标准器外送等特殊情况,中标人需在接收仪器时将情况告知采购人）。 5.4加急仪器设备的计量从收到计量通知后3个工作日内完成计量并送回。 6.需配备的专用仪器仪表及工器具 ▲6.1具有履行合同所必需的量值溯源传递的标准器具和专业技术资质能力（须提供书面声明并加盖公章）。 6.2中标人配置的标准器具需满足计量检测需要，投入使用的计量标准设备经过溯源。 ▲7.具有独立承担检定、校准并出具相对应证书的能力。 ★8.如有特殊情况且经采购人同意后，中标人可委托外包计量的仪器设备项数不得超过本采购项目总数量的5%。（提供承诺函并加盖公章） 9.技术文件要求 9.1中标人应在规定的时间内送回已经计量完毕的仪器设备，并同时提交相应的检测数据的书面及电子版计量报告原件（除因现场检测、当日领取等特殊原因外），报告内容中的仪器设备名称及设备编号等设备信息应与采购人提供的信息一致。 9.2中标人对采购人送检的仪器设备计量完毕后需粘贴计量标识，或根据采购人的需求将计量标识交由采购人粘贴。 10.项目执行过程的响应要求 10.1中标人在采购人要求上门取送仪器设备时24小时内响应（必须完全响应采购人要求上门取送或现场计量的要求），送检后的仪器设备如无特殊原因7个工作日内计量完毕并送回采购人，若需延长计量时间须经采购人同意。 10.2加急仪器设备的计量从收到计量通知后3个工作日内完成计量并送回。 11.投标人需具有检定结论、CNAS认可的校准（不含检测）能力。 四、质量保证 1.中标人保证合同项下计量完毕后的仪器设备必须完全符合上述计量规范及专业技术要求，不得提供虚假数据，如有提供虚假数据，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用、损失（包括间接的损失、名誉的受损等）和责任由中标人承担。 2.合同项下的仪器设备在采购人验收合格之日起7个工作日内如对计量数据有疑问，中标人应就采购人的疑问负责做出解释，如需重新计量，中标人负责重新计量3个工作日完成（重新计量费用包含在报价中）。采购人收到返回的仪器设备当日起为验收日期。 五、投标报价要求 1.本项目报价以送检货物清单“单价基准价”为基准，采用投标折扣率的方式报价，本项目不接受有选择性的投标报价，只允许整体报一个折扣率，且所报的折扣率应当适用于所有送检货物单品。如投标人没有采用投标折扣率的方式报价，则被视为无效投标。 投标折扣率＝（结算价格÷单价基准价）×100％。投标折扣率在0%-100%范围内取值，若报价超出此范围则投标无效。投标折扣率必须为固定报价，不接受区间报价。 例如：某货物的单价基准价为100元，投标拟优惠20元，结算价格为80元，则投标折扣率为：（80.00/100.00）*100%=80.00%。 2.实际结算总价=“送检货物清单”中规定的单价基准价×中标折扣率×实际采购数量。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供加盖投标产品生产厂家公章的书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| ★ | 2 | ★1.通用技术条款 1.1采用标准及规范：按本项目相应的送检清单、依据现行有效的国家检定规程、国家校准规范、行业标准以及采购人特定要求对仪器设备进行计量, 确保仪器设备检测数据结论的准确、可靠，并可溯源至国家计量基准。 ★8.如有特殊情况且经采购人同意后，中标人可委托外包计量的仪器设备项数不得超过本采购项目总数量的5%。（提供承诺函并加盖公章） |
| ▲ | 3 | ▲6.1具有履行合同所必需的量值溯源传递的标准器具和专业技术资质能力（须提供书面声明并加盖公章）。 ▲7.具有独立承担检定、校准并出具相对应证书的能力。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |